{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":36,"n_cols":9,"rows_kept":36,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,1,4],[0,8,1,8],[24,0,25,0],[24,1,25,1],[24,2,25,2],[24,3,25,3],[24,4,25,4],[24,5,25,5],[24,6,25,6],[24,7,25,7],[24,8,25,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["设备名称","型号","数量","价值","产地","购置方式","资金","购置","用途"]
[{"$nulls":5},"（*）","来源","时间"]
["气相色谱仪","7890Ⅱ",1,3.4,"上海","国内购置","自筹",2004,"科研教学"]
["气相色谱仪","2305型",1,1.2,"北京","国内购置","自筹",2004,"科研教学"]
["紫外可见分光光度计","WFZ900—D4",1,2.6,"北京","国内购置","自筹",2004,"科研教学"]
["紫外可见分光光度计","UV755B",1,1.4,"上海","国内购置","自筹",2004,"科研教学"]
["付里叶变换红外光谱仪",1600,1,7.4,"日本PE公司","国内购置","自筹",2004,"科研教学"]
["综合热分析仪","ZRY--1",1,5,"上海","国内购置","自筹",2004,"科研教学"]
["原子吸收分光光度计","GGX--2",1,3.3,"北京","国内购置","自筹",2004,"科研教学"]
["微机熔点仪","WRS--2",1,1.2,"上海","国内购置","自筹",2004,"科研教学"]
["全自动光照培养箱","DH-WOC",1,10.5,"韩国","国内购置","自筹",2004.7,"植物培养"]
["高级超净工作台","DZX－930",2,1,"上海","国内购置","自筹",2004.7,"实验"]
["细胞培养摇床","RLH－13",3,2,"无锡","国内购置","自筹",2004.7,"细胞培养"]
["紫外分光光度计","8453E",1,4,"美国","国内购置","自筹",2004.7,"化学分析"]
["高速离心机","WFD－5",1,5,"苏州","国内购置","自筹",2004.7,"样品离心"]
["冷冻离心机","WFS－3",1,8,"苏州","国内购置","自筹",2004.7,"低温离心"]
["电子分析天平","RTS",1,6,"上海","国内购置","自筹",2004.7,"称重"]
["分光光度计","MLC",1,2,"上海","国内购置","自筹",2004.7,"化学分析"]
["旋转蒸发仪","2563-04-01",1,1,"上海","国内购置","自筹",2005.7,"蒸发"]
["8500紫外分光光度计",85001,1,6.1,"上海","国内购置","自筹",2005.7,"化学分析"]
["AJ-III型原子力显微镜","AJ-III",1,20,"北京","国内购置","自筹",2005.7,"分子生物学实验"]
["WFX-110型原子吸收分光光度计","WFX-110",1,14.5,"北京","国内购置","自筹",2005.7,"分子生物学实验"]
["DTG-60HA型差热-热重分析仪","DTG-60HA",1,19.1,"日本","国内购置","自筹",2005.7,"差热-热重分析"]
["DTA型差热-热重分析仪","DTA",1,8.6,"上海","国内购置","自筹",2005.7,"差热-热重分析"]
["LC-10ATVP(2PUMP)-801型高效液相色谱","LC-10ATVP(2PUMP)-801",1,23.8,"日本","国内购置","自筹",2005.7,"化学分析"]
[]
["倒置显微镜","Olympus",1,5,"日本","招标","学院",2006,"教学科研"]
["数码实体显微镜","Olympus",1,4,"日本","招标","学院",2006,"教学科研"]
["气相色谱","GC7890II",2,7.7,"上海","国内购置","学院",2006,"教学科研"]
["液相色谱","DIC-20",1,9,"上海","国内购置","学院",2006,"教学科研"]
["紫外线可见光度计","UV8500",3,16.5,"上海","国内购置","学院",2006,"教学科研"]
["差热分析仪","JCR-1",3,14,"上海","国内购置","学院",2006,"教学科研"]
["电子天平","AR-K40",12,7,"上海","国内购置","学院",2006,"教学科研"]
["物理化学实验仪器等",null,"一批",25,"上海","国内购置","学院",2006,"教学科研"]
["等等"]
["合计",null,null,400]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}